|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CİHAZ BİLGİLERİ | | | | | |
| MARKASI |  | KAPASİTE |  | BAKIM  YAPILAN AY |  |
| SERİ NO |  | MODELİ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AYLIK BAKIM** | İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİNİN ALINMASI | | |  |
| MOTORUN YAĞ SEVİYESİ KONTROLÜ | | |  |
| MOTORUN SU SEVİYESİ KONTROLÜ | | |  |
| ANTİFRİZ KONTROLÜ | | |  |
| HAVA FİLTRESİ ve GÖSTERGESİ KONTROLÜ | | |  |
| ELEKTRİKSEL BAĞLANTI EKİPMANLARININ KONTROLÜ | | |  |
| YAKIT ve HAVALANDIRMA DELİĞİ KONTROLÜ | | |  |
| MAZOT MİKTARI KONTROLÜ | | |  |
| AKÜMÜLATÖR SU KONTROLÜ | | |  |
| AKÜMÜLATÖR GÖZLERİ GAZ ÇIKIŞ DELİKLERİ KONTROLÜ | | |  |
| YAĞ,SU, MAZOT SIZINTILARI KONTROLÜ | | |  |
| YAKIT, YAĞLAMA YAĞI, SOĞUTMA SUYU SIZINTISI KONTROLÜ | | |  |
| RADYATÖR PETEKLERİNİN TEMİZLİĞİ | | |  |
| V KAYIŞLARININ KONTROLÜ | | |  |
| YAĞ BASINCI / SU ISISI KONTROLÜ | | |  |
| YAKIT DEPOSU KONTROLÜ (TORTU VARSA AKITILIR) | | |  |
| YAĞ VE HAVA BORULARININ KONTROLÜ | | |  |
| TEMİZLİK | | |  |
|  | | |  |
| Bakım/Onarım ve Kontrolü  Yapan | | |
| Adı Soyadı: | |  |
| Tarih: | |  |
| İmza: | |  |