|  |
| --- |
| CİHAZ BİLGİLERİ |
| MARKASI |  | KAPASİTE |  | BAKIMYAPILAN AY |  |
| SERİ NO |  | MODELİ |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AYLIK BAKIM** | İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİNİN ALINMASI |  |
| MOTORUN YAĞ SEVİYESİ KONTROLÜ |  |
| MOTORUN SU SEVİYESİ KONTROLÜ |  |
| ANTİFRİZ KONTROLÜ |  |
| HAVA FİLTRESİ ve GÖSTERGESİ KONTROLÜ |  |
| ELEKTRİKSEL BAĞLANTI EKİPMANLARININ KONTROLÜ |  |
| YAKIT ve HAVALANDIRMA DELİĞİ KONTROLÜ |  |
| MAZOT MİKTARI KONTROLÜ |  |
| AKÜMÜLATÖR SU KONTROLÜ |  |
| AKÜMÜLATÖR GÖZLERİ GAZ ÇIKIŞ DELİKLERİ KONTROLÜ |  |
| YAĞ,SU, MAZOT SIZINTILARI KONTROLÜ |  |
| YAKIT, YAĞLAMA YAĞI, SOĞUTMA SUYU SIZINTISI KONTROLÜ |  |
| RADYATÖR PETEKLERİNİN TEMİZLİĞİ |  |
| V KAYIŞLARININ KONTROLÜ |  |
| YAĞ BASINCI / SU ISISI KONTROLÜ |  |
| YAKIT DEPOSU KONTROLÜ (TORTU VARSA AKITILIR) |  |
| YAĞ VE HAVA BORULARININ KONTROLÜ |  |
| TEMİZLİK |  |
|  |  |
| Bakım/Onarım ve KontrolüYapan |
| Adı Soyadı: |  |
| Tarih: |  |
| İmza: |  |